**Приложение №…… к закупочной документации №10-24 от 21.05.24г.**

ОТЧЕТ

о невозможности использования аналогичных товаров,

заявленных в закупочной документации по проведению открытого аукциона на изготовление и поставку оборудования для реконструкции устройств релейной защиты и автоматики: ПС Суклея 110/35/10кВ

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет закупки | Изготовление и поставка оборудования для реконструкции устройств РЗА ПС Суклея 110/35/10кВ |
| Основные характеристики объекта закупки | На основании проектной документации РП15.РЗА .2022 разработанной ООО «Энергоремонтник» 2022 г. |
| Обоснование невозможности использования аналогичных товаров | В связи с тем, что, указанные в проектной документации «РП15.РЗА.2022» терминалы релейной защиты и автоматики производства General Electric :  *T60-UE3-HEH-F8L-H6P-M8L-P6X-U8L-W6W*  *MU320-3-O-B3-B3-B4-B4-B4-XX-BX-04-SE*  *Multilin 850D-P5-NN-G5-H-N-N-M-K-K-A-D-P-T-A-3E-C-N-B-N*  должны работать совместно с уже установленными на ПССуклея 110/35/10кВ терминалами производства General Electric.  Применение других терминалов приведет к дополнительным затратам на реконструкцию системы АСУ, увеличению ЗИП, сложности в эксплуатации и наладке и как следствие ложной или неправильной работе устройств релейной защиты и автоматики. А также дополнительным затратам на обучение персонала. |