**Министерул**

**дезволтэрий економиче**

**ал Републичий Молдовенешть Нистрене,**

**Ынтреприндеря унитарэ де стат**

**«ГК Днестрэнерго»**

**Министерство**

**экономического развития**

**Приднестровской Молдавской Республики,**

**Государственное унитарное предприятие**

**«ГК Днестрэнерго»**

**Міністерство**

**економiчного розвитку**

**Приднiстровськоi Молдавськоi Республiки,**

**Державне унітарне підприємство**

**«ГК Днестрэнерго»**

МD-3300, ПМР, г. Тирасполь, ул. Украинская, 5, тел.: (533) 9-30-58, факс: (533) 9-65-72, е-mail: dnestrenergo@dnestrenergo.md

 №

**Официальный сайт**

**ГУП «ГК Днестрэнерго»**

На № от

Запрос ценовой информации

**Запрос ценовой информации**

**на поставку следующей продукции:**

В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен, ГУП «ГК Днестрэнерго» планирует проведение закупки **линейной арматуры** в 2024 г. и в целях изучения рынка цен на закупаемое оборудование, просит предоставить информацию о стоимости поставки товара.

**Объект закупки – линейная арматура**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
| 1 |  Узел крепления КГП-7-2Б | шт. | 220 |
| 2 | Зажим поддерживающий глухой ПГН-3-5 | шт. | 235 |
| 3 | Узел крепления КГП-7-1 | шт. | 40 |
| 4 | Зажим поддерживающий глухой ПГН-2-6 | шт. | 55 |
| 5 |  Серьга СР-7-16 | шт. | 20 |
| 6 | Ушко одно лапчатое У1-7-16 | шт. | 100 |
| 7 | Узел крепления КГН-16-5 | шт. | 87 |
| 8 | Скоба СК-21-1А | шт. | 43 |
| 9 | Скоба трех лапчатая СКТ-16-1 | шт. | 87 |
| 10 | Серьга СР-12-16 | шт. | 70 |
| 11 | Ушко специальное укороченное УСК-12-16 | шт. | 87 |
| 12 | Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-1 | шт. | 100 |
| 13 | Звено промежуточное монтажное ПТМ-12-2 | шт. | 100 |
| 14 | Звено промежуточное переходное ПРТ-12/16-2 | шт. | 87 |
| 15 | Звено промежуточное переходное ПРТ-21/16-2 | шт. | 43 |
| 16 | Коромысло универсальное 2КУ-30-1 | шт. | 43 |
| 17 | Зажим натяжной прессуемый НАС-300-1 | шт. | 43 |
| 18 | Зажим заземляющий ЗПС-70-3В | шт. | 8 |
| 19 | Зажим соединительный прессуемый САС-300-1 | шт. | 3 |
| 20 | Зажим аппаратный прессуемый А4А-185Г-1 | шт. | 43 |
| 21 | Зажим аппаратный прессуемый А4А-300 Г-1 | шт. | 43 |
| 22 | Зажим аппаратный прессуемый А4А-150 Г-1 | шт. | 43 |
| 23 | Гаситель вибрации ГВ-4544-02М | шт. | 55 |
| 24 | Гаситель вибрации ГВ-3423-02 | шт. | 155 |
| 25 | Гаситель вибрации ГВ-3222-02 | шт. | 80 |
| 26 | Узел крепления КГН-12-5 | шт. | 43 |
| 27 | Зажим натяжной НБН-3-6 | шт. | 30 |
| 28 | Серьга СР-16-20 | шт. | 43 |
| 29 | Ушко двух лапчатое У2-16-20 | шт. | 43 |
| 30 | Балласт весом 50 кг. БЛ-100-1 | шт. | 6 |

1. Перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности товара, приведен выше, в табличной форме (Наименование, качественные и технические характеристики);

1. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки:
	1. Предмет контракта: поставка продукции согласно вышеприведенным данным.
	2. Цена контракта - является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом о закупках.
	3. Условие о порядке и сроках оплаты товара:

- Покупателем (ГУП «ГК Днестрэнерго») производится 100 % оплата по настоящему Контракту, банковским переводом на счёт Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней при каждой поставленной партии товара в адрес покупателя.

2.4. Условие о порядке приемки заказчиком товаров, работ, услуг - приемка товара осуществляется на складе Поставщика, путем подписания приемо-сдаточных документов, товарно-транспортных накладных.

2.5. Сведения о месте поставки товаров:

- Товар поставляется на условиях CIP, CPT, DAP склад Покупателя, согласно INCOTERMS 2010г.

1. Перечень отчетных документов, которые оформляются Поставщиком и представляются Заказчику для приемки поставленного товара:

Поставщик передает Заказчику вместе с товаром следующие документы на поставляемый товар:

- Товарно-транспортная накладная;

- Сертификат происхождения товара (СТ1, Евро1), паспорт качества;

Ценовую информацию необходимо предоставить до 17-00 часов 05.09.2024г.;

на электронный адрес: dnestrenergo@dnestrenergo.md

**Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;**

1. Планируемый период проведения закупки – 2024 год.
2. ***Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:***
* **Ссылку на данный запрос;**
* **Реквизиты вашего документа (дата и №);**
* **Цену оборудования**
* **Общую сумму контракта на условиях, указанных в данном запросе;**
* **Срок действия цены;**
* **Срок поставки (в календарных днях с момента вступления в силу контракта).**
* **Условия поставки согласно INCOTERMS 2010.**

По всем, возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: +373(533)65256.

Благодарим Вас за понимание и надеемся на плодотворное сотрудничество.

Заместитель генерального директора по МТС