**УТВЕРЖДАЮ**

**Главный инженер –**

**первый заместитель**

**генерального директора**

**ГУП «ГК Днестрэнерго»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И. Гицман**

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.**

**Техническое задание**

**На работы по подключению системы контроля доступа**

**на ПС «Бендеры Южная 110/35/10/6 кВ»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перечень основных**  **данных и требований** | **Содержание основных данных и требований** |
| 1 | Заказчик | ГУП «ГК Днестрэнерго» ПМР, г. Тирасполь, ул. Украинская 5 |
| 2 | Вид работ | Монтаж и пусконаладка системы контроля доступа на подстанцию |
| 3 | Срок выполнения работ | 14 календарных дней |
| 4 | Адрес, местоположение объекта | Приднестровская Молдавская Республика, город Бендеры, ул. индустриальная, 28 |
| 5 | Объем работ | Обеспечение доступа на территорию (вход/выход) посредством считывателя установленного на калитке въездных ворот. Также предусмотреть возможность выхода с помощью кнопки деблокировки замка. В случае пропадания напряжения калитка переходит в режим «Открыто»  Выполнить:  1. Монтаж компонентов системы: электромагнитный замок, считыватель карт EM-marin, кнопка выхода, контроллер.  2. Подключение компонентов системы.  3. Настройка работы с существующей информационной базой. |
| 6 | Основные требования к выполнению работ | Монтаж выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами.  После окончания работ должна быть предоставлена схема коммуникаций. |
| 7 | Перечень данных предоставляемых Заказчиком. | Подключение к существующей информационной системе контроля доступа на объекты предприятия. |

Начальник ОИТ М.В. Патитин