Министерул

дезволтэрий економиче

ал Републичий Молдовенешть Нистрене,

Ынтреприндеря унитарэ де стат

«ГК Днестрэнерго»

Министерство

экономического развития

Приднестровской Молдавской Республики,

Государственное унитарное предприятие

«ГК Днестрэнерго»

Міністерство

економiчного розвитку

Приднiстровськоi Молдавськоi Республiки,

Державне унітарне підприємство

«ГК Днестрэнерго»

МD-3300,   ПМР,  г.  Тирасполь,  ул.  Украинская, 5,  тел.:   (533)  9-30-58,  факс:   (533)  9-65-72,   е-mail:   dnestrenergo@dnestrenergo.md

№

Официальный сайт                        ГУП «ГК Днестрэнерго»

На №	от

ГУП «ГК Днестрэнерго» проводит коммерческий опрос в режиме малой закупки на следующие товары:

| Наименование материалов | ед. изм. | Кол-во | Качественные и технические характеристики материала (товара) |
| --- | --- | --- | --- |
| Бетонная комплектная трансформаторная подстанция ( БКТП(С)-160/10/0,4 У1 ) | шт | 1 | БКТП В КОМПЛЕКТЕ Тип трансформатора: ТСЗ-160/10/0,4 КЛ-10 кВ: алюминиевый одножильный кабель изоляция из пероксидно-сшитого полиэтилена (XLPE) экран из медных проволок, поверх которых наложена медная лента, сечением 1х70/25 мм2 (240м); Концевая муфта внутренней установки 10 кВ, под сечение кабеля 25-95 мм2 (3шт.); Адаптер для линейной ячейки 10 кВ, под сечение кабеля 95-240 мм2 (1 компл.) РУ-10 кВ: Выключатель-нагрузки; Предохранители ПКТ Iпл.вст.=20 А; РУ-0,4 кВ: Главный рубильник 0,4 кВ типа RBК-3 630А - 1шт.; Предохранители типа ППНИ с Iпл.вст.250А - 3шт.; Рубильник BTVC-160 - 10 шт.; Предохранители типа ППНИ-00 с Iпл.вст.=100А - 3шт.; Предохранители типа ППНИ-00 с Iпл.вст.=80А - 3шт.; Предохранители типа ППНИ-00 с Iпл.вст.=63А - 3шт.; Предохранители типа ППНИ-00 с Iпл.вст.=20А - 9шт.; Предохранители типа ППНИ-00 с Iпл.вст.=16А - 12шт.; Ограничители перенапряжения ОПН-0,38 кВ - 3шт. |

На следующих условиях:

- оплата осуществляется в следующем порядке: 100% оплата, после поставки товара на склад г. Тирасполь, ул. Украинская 5, в полном объёме в течение 5 рабочих дней после поставки товара;

При рассмотрении коммерческого предложения будут учитываться стоимостные, качественные характеристики товара, размер предоплаты и срок поставки товара.

Предоставление ценовой информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

Информация должна однозначно определять цену единицы товара (работ, услуг) и общую сумму контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

Срок подачи коммерческих предложений до 17-00 25.10.2024 в канцелярию ГУП «ГК Днестрэнерго», г. Тирасполь, ул. Украинская 5., по Email: dnestrenergo@dnestrenergo.md.

В коммерческом предложении необходимо делать ссылку на номер запроса.

Заместитель генерального директора

по материально техническому снабжению.       	                                            Яковишин Д. М.